ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ШУМ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. № 5895 срок введения установлен с 01.07.82 1. Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий. Настоящий стандарт не распространяется: на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы), на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении. Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80. 2. Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по ГОСТ 12.1.003-76. 3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в таблице. 4. Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования, расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания) на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень звука. Наименование помещений Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Палаты больниц и санаториев, операционные больниц: днем 59 48 40 34 30 27 25 23 35 ночью 51 39 31 24 20 17 14 13 25 Кабинеты врачей лечебно-профилактических учреждений, днем 63 52 45 39 35 32 30 28 40 Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы, залы совещаний, днем 63 52 45 39 35 32 30 28 40 Жилые комнаты квартир, спальные комнаты домов отдыха и пансионатов, детских дошкольных учреждений и школ-интернатов: днем 63 52 45 39 35 32 30 28 40 ночью 55 44 35 29 25 22 20 18 30 Номера в гостиницах и жилые комнаты в общежитиях: днем 67 57 49 44 40 37 35 33 45 ночью 59 48 40 34 30 27 25 23 35 Холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха, днем 71 61 54 49 45 42 40 38 50 Залы кафе, ресторанов, столовых, днем 75 66 59 54 50 47 45 43 55 Торговые залы и залы ожидания предприятий торговли и бытового обслуживания, вокзалов, днем 79 70 63 58 55 52 50 49 60 Примечания: 1. Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78. 2. Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице.