ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 1996 г. N 465

О НОРМАТИВАХ МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(с изм., согл. постановлений Правительства Москвы

от 25.04.2006 N 276-ПП, от 20.02.2007 N 115-ПП)

В   целях   обеспечения  сохранности  жилищного  фонда  Москвы,

рационального  расходования  средств,  направляемых на содержание и

ремонт  объектов  жилищного  сектора  города,  Правительство Москвы

постановляет:

1.    Одобрить    подготовленный    Департаментом   инженерного

обеспечения,   Департаментом   энергетики   и   энергосбережения  и

Государственной  жилищной  инспекцией  Москвы  проект закона города

Москвы   "О  нормативах  Москвы  по  использованию,  сохранности  и

эксплуатации  жилищного  фонда  Москвы  и  мерах  по  их соблюдению

(приложение 1 - не приводится).

Заместителю  Премьера  Правительства Москвы Петрову А.В. внести

проект закона в Московскую городскую Думу в установленном порядке.

2.  Утвердить  и ввести в действие с 1 июля 1996 года нормативы

Москвы по эксплуатации жилищного фонда:

2.1.   Осмотры   (обследования)  технического  состояния  жилых

зданий ЖНМ-96-01/1 (приложение 2).

2.2.   Наладка   инженерного   оборудования   жилых   зданий  -

ЖНМ-96-01/2 (приложение 3).

2.3.  Работы аварийного характера в жилых зданиях - ЖНМ-96-01/3

(приложение 4).

(Норматив  ЖНМ-96-01/3  утратил силу. - Постановление Правительства

Москвы от 25.04.2006 N 276-ПП)

2.4.   Подготовка   к  сезонной  эксплуатации  жилых  зданий  -

ЖНМ-96-01/4 (приложение 5).

2.5.  Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам

населения  в  счет  платы  за  техническое  обслуживание  зданий  -

ЖНМ-96-01/5 (приложение 6).

2.6.  Услуги по заявкам населения (за счет собственных средств)

по  обслуживанию  и содержанию жилых зданий и придомовых территорий

- ЖНМ-96-01/6 (приложение 7).

2.7.  Работы по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений

дежурного  по  подъезду  (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию

мусоропроводов - ЖНМ-96-01/7 (приложение 8).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 20.02.2007 N 115-ПП)

2.8.  Работы  по  уборке  придомовых  территорий  - ЖНМ-96-01/8

(приложение 9).

3.    Префектам    административных    округов    совместно   с

Государственной  жилищной  инспекцией  Москвы  обеспечить доведение

указанных  в  пункте 2 настоящего постановления жилищных нормативов

Москвы   до   сведения   собственников,  владельцев  (управляющих),

нанимателей  и  арендаторов жилых и нежилых помещений в жилых домах

(независимо  от  формы  собственности  объекта),  а также подрядных

ремонтно-эксплуатационных  предприятий  и  взять  под  контроль  их

соблюдение.

4.   Возложить   на   Департамент   инженерного  обеспечения  и

Департамент  энергетики  и  энергосбережения  координацию работы по

дальнейшей    разработке    нормативов   Москвы   по   направлениям

деятельности, имея в виду завершение этой работы в 1997 году.

5.  Пресс-центру  Мэрии  и  Правительства Москвы опубликовать в

печати   настоящее   постановление   и   жилищные   нормативы   для

ознакомления жителей города.

6.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить

на  первого  заместителя  Премьера Правительства Москвы Никольского

Б.В.

Премьер Правительства Москвы                           Ю.М. Лужков

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

| НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда | ЖНМ-96-01/1 |
| --- | --- |
| ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ | Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1.  Настоящий  норматив  является  обязательным  для соблюдения

собственниками, владельцами (управляющими) зданий.

2.    Целью    осмотров   является   выявление   неисправностей

конструктивных  элементов,  инженерных систем и оборудования зданий

и  организация  их  устранения,  а  также накопление информации для

определения   объемов   и   планирования  текущего  и  капитального

ремонтов.

3. Проведение осмотров (обследований):

___________________________________________________________________¬

¦ N    Элементы и помещения     Количество         Примечания      ¦

¦п/п   здания (объекта)       осмотров в год                        ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1              2                   3                  4           ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Крыши                           2       В период подготовки к  ¦

¦                                            сезонной эксплуатации  ¦

¦ 2. Фасады                          1       В период подготовки к  ¦

¦                                            весенне-летней         ¦

¦                                            эксплуатации           ¦

¦ 3. Инженерное оборудование         1       Перед началом          ¦

¦    и коммуникации здания                   отопительного сезона   ¦

¦    (с оформлением акта                                            ¦

¦    готовности)                                                    ¦

¦ 4. То же, обслуживаемое      По договору   В сроки, установленные¦

¦    специализированными                     нормативными           ¦

¦    организациями по договору               документами            ¦

¦    с собственником,                                               ¦

¦    владельцем (управляющим)                                       ¦

¦    здания                                                         ¦

¦ 5. Вспомогательные                 1       В период подготовки к  ¦

¦    помещения здания                        весенне-летнемуу       ¦

¦    (лестничные клетки,                     сезону                 ¦

¦    чердаки, подвалы,                                              ¦

¦    технические подполья,                                          ¦

¦    коллекторы) с проверкой                                        ¦

¦    состояния оборудования и                                       ¦

¦    коммуникаций,                                                  ¦

¦    расположенных в них                                            ¦

¦ 6. Дымоходы кирпичные              4        Не реже 1 разаа в     ¦

¦                                             квартал               ¦

¦ 7. Вентиляционные каналы,          1        Перед началом         ¦

¦    дымоходы асбоцементные,                  отопительного  сезона ¦

¦    гончарные, из специальных                                      ¦

¦    блоков жаростойкого                                            ¦

¦    бетона                                                         ¦

¦ 8. Внешнее благоустройство         1        В период подготовки к ¦

¦    зданий (домовые знаки,                   весенне-летнемму      ¦

¦    указатели, флагодержатели                сезону                ¦

¦    и др.), отмостки, входы                                        ¦

¦    в подъезды, тамбуры                                            ¦

L--------------------------------------------------------------------

4.  Помещения  здания,  его конструктивные элементы, инженерные

системы   подлежат   также  осмотру  после  аварийных  повреждений,

пожаров,  явлений  стихийного характера, а также в связи с жалобами

и обращениями граждан.

5.  Результаты  осмотра (обследования) фиксируются в журнале по

прилагаемой   схеме,  где  данные  систематизируются  по  элементам

жилого здания для определения вида ремонтных работ.

Приложение к ЖНМ-96-01/1

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

ЖИЛОГО ЗДАНИЯ (СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ)

____________ 199 ___ г.

Адрес _____________________________________________________________

Принадлежность здания _____________________________________________

(административный округ, район)

Комиссия в составе:

Председатель ______________________________________________________

(начальник/гл. инженер ДЕЗ/ЖКО, председатель ЖЖСК/ЖК)

Члены комиссии: __________________   ______________________________

(должность)              (фамилия, и.о.)

__________________   ______________________________

(должность)              (фамилия, и.о.)

провела осмотр (обследование) здания,  его конструкций,  элеементов

инженерных систем и оборудования  с  целью  определения  сосстояния

(работоспособности), выявления неисправностей, принятия решеений по

срокам их устранения.

Результаты осмотра (обследования):

___________________________________________________________________¬

¦ N  Наименование  Выявленные  Оценка со-  Решение о  Срок    При-  ¦

¦п/п помещений,    неисправ-   стояния     принятии   выпол-- меча- ¦

¦    конструкций,  ности или   или краткое мер (вид   нения   ния   ¦

¦    инженерных    повреждения описание    работ, ис-               ¦

¦    систем и      конструкций дефекта и   полнитель)               ¦

¦    оборудования  и элементов причины его                          ¦

¦                  здания      возникно-                            ¦

¦                              вения                                ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1       2             3           4          5        6       7   ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Фундаменты                                                     ¦

¦ 2. Стены                                                          ¦

¦ 3. Вспомогатель-                                                  ¦

¦    ные помещения                                                  ¦

¦ 4. и т.д.                                                         ¦

L--------------------------------------------------------------------

Председатель комиссии               ___________________________

Члены комиссии                      ___________________________

___________________________

Приложение N 3

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

| НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда | ЖНМ-96-01/2 |
| --- | --- |
| НАЛАДКА ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ | Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1.  Настоящий  норматив  является  обязательным  для соблюдения

собственниками,   владельцами   (управляющими)   зданий,   а  также

подрядчиками  по  техническому  обслуживанию  инженерных  систем  и

оборудования зданий.

2.   Состав   и  периодичность  работ  по  наладке  инженерного

оборудования зданий:

| N п/п | Наименование работ | Периодичность работ и сроки их выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наладка сантехоборудования: - смена прокладок у водоразборной и водозапорной арматуры - набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры - разборка, прочистка и сборка вентилей - ремонт смывных бачков со сменой шаровых кранов, груш, поплавков - регулировка смывных бачков с устранением утечек - прочистка с ершением внутренней канализации до колодца на выпуске, включая сифоны сантехприборов - смена манжет у унитазов | 1 раз в год в течение смены |
| 2 | Наладка и ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков): - смена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания) - ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп ЛД - ремонт полугерметичной осветительной арматуры - ремонт светильников с заменой ламп накаливания и патронов - смена автоматов АБ-25, переключателей пакетных ПП-М1, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей и отдельными местами электропроводки - ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств | 1 раз в год в течение смены |

Приложение N 4

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

РАБОТЫ АВАРИЙНОГО ХАРАКТЕРА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

ЖНМ-96-01/3

Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы

от 25.04.2006 N 276-ПП.

Приложение N 5

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

| НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда | ЖНМ-96-01/4 |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ | Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1.  Настоящий норматив устанавливает состав мероприятий и работ

по  техническому  обслуживанию  жилых зданий, подлежащих выполнению

при  их  подготовке к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний

периоды  и  являющихся  обязательными для собственников, владельцев

(управляющих).

2. Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период:

2.1.  Работы  выполняются по утвержденному графику в период с 1

января  по  25  апреля  во  всех зданиях, кроме ветхих и аварийных,

подлежащих   отселению  и  сносу,  и  зданий,  включенных  в  титул

текущего и капитального ремонтов текущего года.

2.2. Виды работ:

-   очистка   кровель   от   посторонних  предметов  и  мусора.

Укрепление  водосточных  труб,  колен  и  воронок. Снятие с воронок

наружных водостоков установленных на зиму крышек-лотков;

- снятие пружин и доводчиков на входных дверях;

- консервация системы центрального отопления;

- переключение внутреннего водостока на летний режим работы;

- расконсервация и ремонт поливочной системы;

- устройство дополнительной сети поливочных систем;

- ремонт оборудования детских и спортивных площадок;

- приведение в порядок чердачных и подвальных помещений;

-  проверка  состояния  облицовки  и штукатурки фасадов, мелкий

ремонт;

- ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен;

- ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках;

- укрепление флагодержателей и домовых знаков;

- непредвиденные работы.

3. Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1.  Работы  выполняются  во  всех  зданиях  по  утвержденному

графику в период с 1 мая по 1 сентября.

3.2. Виды работ:

- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

-  укомплектование  тепловых  вводов,  элеваторных  и  тепловых

узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

-    восстановление   тепловой   изоляции   на   трубопроводах,

расширительных баках, регулирующей арматуре;

-  ремонт  кровель.  Остекление  и  закрытие чердачных слуховых

окон;

-   приведение  помещений  подвалов,  техподполий,  технических

коридоров  в  соответствие  с  требованиями  Правил  безопасности в

газовом  хозяйстве  (при наличии проложенных газопроводов), очистка

от  коррозии и окраска газопроводов (по балансовой принадлежности),

ограждение   приямков   в  подвалах,  восстановление  освещения  во

взрывобезопасном   исполнении,   герметизация   вводов   инженерных

коммуникаций;

-  ремонт,  утепление  и  прочистка  дымовых  и  вентиляционных

каналов;

-  замена  разбитых  стеклоблоков,  стекол окон, ремонт входных

дверей и дверей вспомогательных помещений;

- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;

- установка крышек-лотков на воронках наружного водостока;

- устранение причин подтопления подвальных помещений;

- консервация поливочных систем;

- переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;

-   проведение   инструктажа   с   арендаторами  и  гражданами,

проживающими  на  1-х  этажах, о мерах безопасности при обнаружении

запаха газа;

- непредвиденные работы.

4.  Документальное оформление выполненных работ по подготовке к

сезонной эксплуатации:

4.1.  Готовность  жилого здания к эксплуатации в весенне-летний

период оформляется актом по форме приложения 1.

4.2.  Готовность  жилого  дома  к  эксплуатации в осенне-зимний

период оформляется паспортом по форме приложения 2.

Приложение 1 к ЖНМ-96-01/4

УТВЕРЖДАЮ:

Супрефект ________________

района ________________

"__" __________ 199 __ г.

АКТ

приемки жилого дома и придомовой территории,

подготовленных к весенне-летней эксплуатации

(оформляется до 25 апреля т.г.)

Административный округ ____________________________________________

Район _____________________________________________________________

РЭУ N (ГРЭП, МП и др.) ____________________________________________

Адрес строения ____________________________________________________

Комиссия в составе представителей:

УКХ АО, районной управы (председатель) ____________________________

РЭУ N (ГРЭП, МП и др.):

главного инженера                     _____________________________

техника (инженера по эксплуатации)    _____________________________

мастера                               _____________________________

общественности (владельца)            _____________________________

произвела проверку    жилого   дома   и   придомовой   терриитории,

подготовленных к эксплуатации в весенне-летний период.

Проверкой установлено:

___________________________________________________________________¬

¦ N  Виды проведенных работ   Един. План  Факт  Примечания ((объем  ¦

¦п/п                          изм.              незаверш. раабот и  ¦

¦                                               сроки окончаания)   ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1           2                3     4     5           6            ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Ремонт кровли (указать:  тыс.                                  ¦

¦    металл, шифер, мягкая,   кв. м                                 ¦

¦    мастичная и др.)                                               ¦

¦ 2. Проверка и ремонт        тыс.                                  ¦

¦    фасада                   кв. м                                 ¦

¦ 3. Ремонт водосточных                                             ¦

¦    труб и внутренних                                              ¦

¦    водостоков               пог. м                                ¦

¦ 4. Ремонт цоколя            тыс.                                  ¦

¦                             кв. м                                 ¦

¦ 5. Ремонт входных дверей    шт.                                   ¦

¦ 6. Ремонт отмосток и        тыс.                                  ¦

¦    водоотводящих лотков     кв. м                                 ¦

¦ 7. Наладка с/техоборудов.   кварт.                                ¦

¦ 8. Наладка э/оборудования   кварт.                                ¦

¦ 9. Приведение в порядок                                           ¦

¦    чердаков и подвалов с                                          ¦

¦    проверкой герметичности                                        ¦

¦    вводов коммуникаций                                            ¦

¦10. Приведение в порядок     участок                               ¦

¦    придомовой территории    (двор)                                ¦

¦    и поливочной системы                                           ¦

L--------------------------------------------------------------------

Оценка качества по 5-балльной системе _________________________

Выводы  комиссии:  жилой  дом  и придомовая территория готовы к

весенне-летней эксплуатации.

Подписи:      Председатель   _______________________

Члены комиссии _______________________

_______________________

Приложение 2 к ЖНМ-96-01/4

ПАСПОРТ

приемки жилого здания по ул. (пер.) __________________________

N ______, корп. (стр.) _______, подготовленного к эксплуатации

в зимних условиях 199 __ - 19 __ гг.

(оформляется до 20 сентября т.г.)

Комиссия в составе:

председатель   -   начальник  (гл.  инженер)  дирекции  единого

заказчика _______________________________________________________,

члены:  представитель  подрядной  организации  (РЭУ,  РЭП,  МП)

_____

_________________________________________________________________,

представитель  общественности (владельца) _________________________

произвела  осмотр  и приемку выполненных работ по подготовке жилого

строения  к  эксплуатации в зимних условиях, по результатам которой

оценка   состояния   основных   конструктивных   элементов   здания

следующая:

| N п/п | Вид конструктивных элементов | Оценка технического состояния |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) |  |
| 2 | Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного температурно-влажностного режима, теплоизоляция трубопроводов и др.) |  |
| 3 | Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др. |  |
| 4 | Входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных клетках и в квартирах (исправность, наличие доводчиков и автоматических запирающих устройств) |  |
| 5 | Техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждения приямков, изоляция трубопроводов, герметизация вводов инженерных коммуникаций, выполнение освещения во взрывобезопасном исполнении, исправность входных дверей и другие работы по приведению помещения в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве) |  |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту или по ведомости) |  |
| 7 | Готовность абонента (дата приемки) |  |
| 8 | Местные источники отопления (печи, АГВ, ВВНИИСТО, номер и дата акта сдачи) |  |
| 9 | Водопроводно-канализационная система (исправность, отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла) |  |
| 10 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ) |  |
| 11 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи) |  |
| 12 | Лифты (исправность, сохранность, связь с ОДС) |  |
| 13 | Отмостки, приямки (исправность) |  |
| 14 | Фасады (исправность, герметизация стыков, ограждение опасных зон) |  |
| 15 | Обеспеченность инвентарем и песком для уборки в зимний период |  |
| 16 | Выполнение противопожарных мероприятий (система ДУ и ППА) |  |

Решение комиссии:

Жилой дом считать к эксплуатации в осенне-зимний период

подготовленным с общей оценкой _________________________.

Подписи:     Председатель   ________________________

Члены комиссии ________________________

________________________

Приложение N 6

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

| НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда | ЖНМ-96-01/5 |
| --- | --- |
| РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ И ПО ЗАЯВКАМ НАСЕЛЕНИЯ В СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ | Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1.  Настоящий  норматив  является  обязательным  для соблюдения

подрядчиками  по  техническому  обслуживанию  жилых зданий, а также

собственниками,  владельцами (управляющими) зданий, осуществляющими

техническое  обслуживание  своими  силами (без заключения договоров

подряда).

2. Состав и сроки выполнения заявок:

___________________________________________________________________-¬

¦ N   Наименование работ по заявкам          Предельный  Приимечания ¦

¦п/п                                         срок                    ¦

¦                                            исполнения              ¦

+--------------------------------------------------------------------+

¦ 1                2                             3            4      ¦

+--------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Устранение неисправностей в системах    В течение               ¦

¦    водоснабжения и канализации,            смены                   ¦

¦    обеспечивающее их удовлетворительное                            ¦

¦    функционирование, замена прокладок,                             ¦

¦    набивка сальников и водоразборной                               ¦

¦    и водозапорной арматуры с устранением                           ¦

¦    утечки, уплотнение сгонов                                       ¦

¦ 2. Устранение течи или смена гибкой        В течение               ¦

¦    подводки присоединения сантехприборов,  смены                   ¦

¦    смена выпусков, переливов сифонов,                              ¦

¦    участков трубопроводов к                                        ¦

¦    сантехприборам, замена резиновых                                ¦

¦    манжет унитаза, подчеканка раструбов,                           ¦

¦    регулировка смывного бачка с                                    ¦

¦    устранением утечки, укрепление                                  ¦

¦    сантехприборов                                                  ¦

¦ 3. Устранение засоров внутренней           В течение               ¦

¦    канализации и сантехприборов с          смены                   ¦

¦    проверкой исправности канализационных                           ¦

¦    вытяжек                                                         ¦

¦ 4. Устранение неисправностей в системах    В течение               ¦

¦    отопления и горячего водоснабжения      смены                   ¦

¦    (трубопроводов, приборов, арматуры,                             ¦

¦    расширительных баков), обеспечивающее                           ¦

¦    их удовлетворительное функционирование,                         ¦

¦    наладка и регулировка систем с                                  ¦

¦    ликвидацией непрогревов, завоздушивания,                        ¦

¦    замена при течи отопительных приборов и                         ¦

¦    полотенцесушителей (стандартных),                               ¦

¦    крепление трубопроводов и приборов,                             ¦

¦    мелкий ремонт теплоизоляции                                     ¦

¦ 5. Наладка автоматики подпитки             В течение Выполлняется  ¦

¦    расширительных баков                    смены     соб.  силами  ¦

¦                                                      или ппо дого- ¦

¦                                                      вору  со спе- ¦

¦                                                      циалииз. орг. ¦

¦ 6. Мелкий ремонт местных отопительных      В течение               ¦

¦    приборов (печей, очагов)                смены                   ¦

¦ 7. Устранение неисправностей               В течение               ¦

¦    электротехнических устройств:           смены                   ¦

¦    протирка и смена перегоревших                                   ¦

¦    электролампочек, смена и ремонт                                 ¦

¦    штепсельных розеток, выключателей,                              ¦

¦    автоматов, рубильников, устройств                               ¦

¦    защитного отключения (УЗО), мелкий                              ¦

¦    ремонт электропроводки и др.                                    ¦

¦    во вспомогательных помещениях                                   ¦

¦ 8. Проверка и восстановление               В течение Выполлняется  ¦

¦    заземления оболочки электрокабеля       смены     соб.  силами  ¦

¦    и ванн, замеры сопротивления                      или ппо дого- ¦

¦    изоляции проводов                                 вору  со спе- ¦

¦                                                      циалииз. орг. ¦

¦ 9. Проверка технического состояния                                 ¦

¦    газовых приборов (стандартных),                                 ¦

¦    при необходимости - с заменой                                   ¦

¦    вышедших из строя частей и                                      ¦

¦    деталей на:                                                     ¦

¦    - водоподогревателях                    По графику Выпоолняется ¦

¦                                            спец.пред- МП ""Мосгаз" ¦

¦                                            приятия                 ¦

¦    - газовых плитах                        По заявкам      -"-     ¦

¦                                            в сроки,                ¦

¦                                            согласов.               ¦

¦                                            со спец.пр.             ¦

¦    - приведение помещений, где             В течение       -"-     ¦

¦      расположены газовые приборы,          смены                   ¦

¦      в соответствие с требованиями                                 ¦

¦      Правил техники безопасности в                                 ¦

¦      газовом хозяйстве                                             ¦

¦10. То же, без замены вышедших из           В течение       -"-     ¦

¦    строя узлов и деталей, смазывание       смены                   ¦

¦    кранов, прочистка горелок и форсунок,                           ¦

¦    регулировка горения в газовых                                   ¦

¦    приборах (независимо от типа)                                   ¦

¦11. Проверка технического состояния         По графику Выпоолняется ¦

¦    электроплит (стандартных), при          спец.пред- по ддоговору ¦

¦    необходимости - с заменой вышедших      приятия                 ¦

¦    из строя частей и деталей                                       ¦

¦12. То же, без замены вышедших из           В течение       -"-     ¦

¦    строя узлов и деталей, регулировка      смены                   ¦

¦    работы электроплит и                                            ¦

¦    электроводонагревателей (независимо                             ¦

¦    от типа)                                                        ¦

¦13. Мелкий ремонт кровель, очистка их       В течение               ¦

¦    от снега и наледи, мусора, грязи,       смены по                ¦

¦    листьев и посторонних предметов         мере необ-              ¦

¦                                            ходимости               ¦

¦14. Локализация (прекращение) протечек      В течение               ¦

¦    от неисправности кровли                 смены                   ¦

¦15. Устранение неисправности в системах                             ¦

¦    организованного водоотвода с кровли:                            ¦

¦    - внутреннего водостока                 2 суток                 ¦

¦    - наружного водостока                   5 суток                 ¦

¦16. Проверка и принятие мер для             В течение               ¦

¦    укрепления связи отдельных кирпичей     смены по                ¦

¦    с кладкой наружных стен, элементов      мере необ-              ¦

¦    облицовки стен, лепных изделий и др.    ходимости               ¦

¦    выступающих конструкций, расположенных  с приняти-              ¦

¦    на высоте свыше 1,5 м, угрожающих       ем немедл.              ¦

¦    безопасности людей                      мер безоп.              ¦

¦17. Устранение причин протечки              7 суток                 ¦

¦    (промерзания) стыков панелей и блоков                           ¦

¦18. Устранение неплотностей в дымоходах     В течение               ¦

¦    и газоходах                             смены                   ¦

¦19. Замена разбитых стекол и сорванных                              ¦

¦    створок оконных переплетов, форточек,                           ¦

¦    дверных полотен, витражных и витринных                          ¦

¦    заполнений, стеклоблоков во                                     ¦

¦    вспомогательных помещениях:                                     ¦

¦    - в зимнее время                        В течение               ¦

¦                                            смены                   ¦

¦    - в летнее время                        3 суток                 ¦

¦20. Общестроительные работы в объемах,      В течение               ¦

¦    необходимых (в жилых помещениях - не    смены по                ¦

¦    по вине проживающих) для поддержания    мере необ-              ¦

¦    эксплуатационных качеств строительных   ходимости               ¦

¦    конструкций: ликвидация последствий     с приняти-              ¦

¦    протечек, мелкий ремонт полов, оконных  ем немедл.              ¦

¦    и дверных заполнений, расшивка рустов   мер безоп.              ¦

¦    и ремонт отслоившейся штукатурки        (в кварти-              ¦

¦    потолков и верхней части стен,          рах - в                 ¦

¦    угрожающих обрушением                   сроки, со-              ¦

¦                                            гласован-               ¦

¦                                            ные с зая-              ¦

¦                                            вителем)                ¦

¦21. Устранение неисправности                В течение               ¦

¦    электроснабжения (короткое замыкание    смены по                ¦

¦    и др.) и электрооборудования квартир    мере необ-              ¦

¦    (не по вине проживающих)                ходимости               ¦

¦22. Восстановление функционирования:                                ¦

¦    - диспетчерских систем                  В течение               ¦

¦                                            смены по                ¦

¦                                            мере необ-              ¦

¦                                            ходимости               ¦

¦    - автоматики противопожарной            В течение               ¦

¦      защиты и сигнализации                 смены по                ¦

¦                                            мере необ-              ¦

¦                                            ходимости               ¦

¦24. Устранение засоров и неисправностей     В течение               ¦

¦    мусоропроводов                          смены по                ¦

¦                                            мере необ-              ¦

¦                                            ходимости               ¦

¦25. Восстановление работоспособности        В течение               ¦

¦    фекальных и дренажных насосов           смены по                ¦

¦                                            мере необх.             ¦

L---------------------------------------------------------------------

Приложение N 7

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

| НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда | ЖНМ-96-01/6 |
| --- | --- |
| УСЛУГИ ПО ЗАЯВКАМ НАСЕЛЕНИЯ (ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1.   Состав   работ,   связанных   с  обслуживанием  населения,

содержанием   зданий   и  прилегающих  территорий,  выполняемых  по

заявкам  населения  и подлежащих оплате за счет собственных средств

проживающих:

___________________________________________________________________-¬

¦ N                   Наименование работ, выполняемых                ¦

¦п/п               за счет собственных средств проживающих           ¦

+--------------------------------------------------------------------+

¦ 1                             2                                    ¦

+--------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Окраска (побелка) потолков жилых и подсобных помещений          ¦

¦    квартир.                                                        ¦

¦ 2. Окраска или оклейка стен обоями.                                ¦

¦ 3. Окраска подоконников, пола, дверей и подсобных помещениий.      ¦

¦ 4. Окраска радиаторов, труб центрального отопления,                ¦

¦    газопроводов, водопровода и канализации.                        ¦

¦ 5. Замена санитарно-технического оборудования <*> (унитазоов,      ¦

¦    ванн, раковин, умывальников, газовых и электрических пллит,     ¦

¦    водогрейных колонок и др.).                                     ¦

¦ 6. Смена вентильной головки для смесителей холодной и горяячей     ¦

¦    воды <*>.                                                       ¦

¦ 7. Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту унитазаа        ¦

¦    и бачка "Компакт", фаянсового умывальника, смесителя тиипа      ¦

¦    "Елочка" и ванно-душевого, водоразборного крана <*>.            ¦

¦ 8. Установка запорной арматуры БС 10А (КГЗУ) к смывному баачку <*>.¦

¦ 9. Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиноввой      ¦

¦    груши, поплавка, перелива, седла, коромысла <*>.                ¦

¦10. Смена сиденья к унитазу.                                        ¦

¦11. Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели.           ¦

¦12. Смена сантехприборов на приборы другой модели.                  ¦

¦13. Установка дополнительных кранов, смесителей и другого           ¦

¦    оборудования, замена дверных полотен, встроенных шкафовв и      ¦

¦    оборудования и отделка помещений с целью повышения уроввня      ¦

¦    благоустройства квартиры (разрешение на выполнение рабоот,      ¦

¦    связанных с перепланировкой, оформляется в установленноом       ¦

¦    порядке через межведомственную комиссию).                       ¦

¦14. Замена оконных и дверных приборов, вставка стекол.              ¦

¦15. Циклевка полов.                                                 ¦

¦16. Смена неисправного накладного и врезного замка, оконныхх и      ¦

¦    дверных ручек.                                                  ¦

¦17. Остекление лоджий (с оформлением в установленном порядкке).     ¦

¦18. Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа оот       ¦

¦    входной двери) со вскрытием двери, с последующей пристррожкой   ¦

¦    и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку          ¦

¦    полотна.                                                        ¦

¦19. Врезка глазка во входную дверь квартиры.                        ¦

¦20. Настилка линолеума улучшенного качества.                        ¦

¦21. Ремонт внутриквартирной электропроводки, смена выключаттелей,   ¦

¦    светильников и т.п., вышедших из строя не по вине ремоннтно-    ¦

¦    эксплуатационной организации.                                   ¦

¦22. Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест  общего  ¦

¦    пользования в коммунальных квартирах), смена электроприиборов   ¦

¦    и т.п.                                                          ¦

¦23. Смена неисправного выключателя для открытой и скрытой           ¦

¦    проводки или замена на выключатель другой модели, устанновка    ¦

¦    переключателя.                                                  ¦

¦24. Смена неисправного потолочного патрона.                         ¦

¦25. Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного ппатрона  ¦

¦    для открытой и скрытой проводки или смена на розетку дрругой    ¦

¦    модели.                                                         ¦

¦26. Установка контрольных электрических счетчиков в квартиррах      ¦

¦    коммунального заселения.                                        ¦

¦27. Установка, эксплуатация и ремонт домофонов, кодовых заммков,    ¦

¦    охранной сигнализации квартир и подъездов.                      ¦

¦28. Улучшение отделки подъездов по решению собственников жиилья.    ¦

¦29. Услуги связи (радиоточка, телеантенна, телефон).                ¦

¦30. Прочие сервисные работы и услуги, не включенные в состаав       ¦

¦    обязательных для ремонтно-эксплуатационных предприятий..        ¦

L---------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*>  За  исключением  случаев, когда выход из строя произошел в

результате  истечения нормативного срока службы, а также заводского

брака   или  неправильного  монтажа  в  период  гарантийного  срока

эксплуатации.

2.  Срок  исполнения  определяется  после  поступления заявки в

ремонтно-эксплуатационное    предприятие    по    согласованию    с

заявителем. Аналогично определяются условия и сроки оплаты работ.

Приложение N 8

к постановлению Правительства Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

(в ред. постановления Правительства Москвы от 20.02.2007 N 115-ПП)

| НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда | ЖНМ-96-01/7 |
| --- | --- |
| РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЕЖУРНОГО ПО ПОДЪЕЗДУ (КОНСЬЕРЖКИ, ОХРАНЫ И Т.П.) И ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ | Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1.  Настоящий  норматив  является  обязательным  для соблюдения

собственниками,    владельцами   (управляющими),   нанимателями   и

арендаторами  (в части, относящейся к их договорным обязательствам)

жилых   и  нежилых  помещений  в  жилых  зданиях,  организациями  и

физическими  лицами, выполняющими санитарное содержание на условиях

подряда.

2.   Работы  по  уборке  лестничных  клеток  включают:  влажное

подметание  и  мытье  лестничных  площадок  и маршей, кабин лифтов,

обметание   пыли   с  потолков,  влажную  протирку  (стен,  дверей,

плафонов,   подоконников,   оконных   решеток,  перил,  шкафов  для

электрощитков  и  слаботочных  устройств,  почтовых  ящиков), мытье

окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд.

Работы   по   уборке   лестничных   клеток   зависят   от  вида

оборудования, находящегося на лестничной клетке:

- при отсутствии оборудования;

- при наличии мусоропровода;

- при наличии лифта;

- при наличии лифта и мусоропровода.

Периодичность    основных   работ,   выполняемых   при   уборке

лестничных клеток, приведена к приложении 1.

3.    Работы    по    обслуживанию   мусоропроводов   включают:

профилактический  осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и

их  уборку, уборку загрузочных клапанов, бункеров, очистку, мойку и

дезинфекцию   мусоросборочных  емкостей  и  стволов  мусоропровода,

устранение засоров и мелких неисправностей.

В   случае   обнаружения   во   время  осмотров  мусоропроводов

повреждений   и  неисправностей  (неплотность  крепления  клапанов,

выпадение   резиновых  прокладок,  нарушение  действия  вентиляции,

образование   трещин  штукатурки  возле  клапанов  и  т.д.)  должны

приниматься меры по немедленному их устранению.

Мусор   из   стволов   мусоропровода   собирают   в   различные

мусоросборники:  переносные  дворовые  мусоросборники  (емкость 80-

100 л); контейнеры (емкость 400-800 л) и бункеры.

Сборники  с мусором транспортируются из мусороприемных камер во

двор  на  специальную  площадку,  которая  должна  располагаться  в

стороне  от  движения  людей,  вдали  от  детских площадок и окон и

содержаться в чистоте.

Вывоз  мусора  осуществляется  по  системе "опорожнения" (когда

мусор   из   переносных   мусоросборников   перегружают   в   кузов

мусоровозов)  или  "сменной"  системе  (когда  контейнеры с мусором

вывозятся  контейнерными  мусоровозами  к месту их выгрузки, где их

моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение).

Периодичность  основных  работ,  выполняемых  при  обслуживании

мусоропроводов, приведена в приложении 2.

4.   Периодичность   основных  работ,  выполняемых  при  уборке

помещений  дежурного  по  подъезду  (консьержки,  охраны  и  т.п.),

приведена в приложении 3 к ЖНМ-96-01/7.

(п.  4  введен  постановлением Правительства Москвы от 20.02.2007 N

115-ПП)

Приложение 1 к ЖНМ-96-01/7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

-----------------------T---------------------------------------------¬

¦ N                    ¦  Вид оборудования на лестничных клетках     ¦

¦п/п  Вид работ        +---------------------------------------------+

¦                      ¦оборудование мусоропровод лифт мусоропровод  ¦

¦                      ¦отсутствует                    и лифт        ¦

+----------------------+---------------------------------------------+

¦ 1       2                 3            4         5       66        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Влажное подметание  ежедневно   ежедневно   еже-   ежедневно    ¦

¦    лестничных площадок                         дневно              ¦

¦    и маршей нижних                                                 ¦

¦    2-х этажей                                                      ¦

¦ 2. Влажное подметание  2 раза в    2 раза в   1 раз в 1 раз в      ¦

¦    лестничных площадок неделю      неделю     неделю  неделю       ¦

¦    и маршей выше                                                   ¦

¦    2-го этажа                                                      ¦

¦ 3. Влажное подметание    -         ежедневно     -    ежедневно    ¦

¦    мест перед                                                      ¦

¦    загрузочными                                                    ¦

¦    клапанами                                                       ¦

¦    мусоропроводов                                                  ¦

¦ 4. Мытье лестничных    2 раза в    2 раза в   1 раз в 1 раз в      ¦

¦    площадок и маршей   месяц       месяц      месяц   месяц        ¦

¦ 5. Мытье пола кабины     -            -       еже-    ежедневно    ¦

¦    лифта                                      дневно               ¦

¦ 6. Влажная протирка      -            -      2 раза в 2 раза в     ¦

¦    стен, дверей,                             месяц    месяц        ¦

¦    плафонов и                                                      ¦

¦    потолков кабины                                                 ¦

¦    лифта                                                           ¦

¦ 7. Мытье окон                     1 раз в год                      ¦

¦ 8. Уборка площадки                1 раз в неделю                   ¦

¦    перед входом в                                                  ¦

¦    подъезд. Очистка                                                ¦

¦    металлической                                                   ¦

¦    решетки и приямка                                               ¦

¦ 9. Влажная протирка               1 раз в год                      ¦

¦    стен, дверей,                                                   ¦

¦    плафонов на                                                     ¦

¦    лестничных клетках,                                             ¦

¦    оконных решеток,                                                ¦

¦    чердачных лестниц,                                              ¦

¦    шкафов для                                                      ¦

¦    электросчетчиков,                                               ¦

¦    слаботочных                                                     ¦

¦    устройств, почтовых                                             ¦

¦    ящиков, обметание                                               ¦

¦    пыли с потолков                                                 ¦

¦10. Влажная протирка               2 раза в год                     ¦

¦    подоконников,                                                   ¦

¦    отопительных                                                    ¦

¦    приборов                                                        ¦

L---------------------------------------------------------------------

Приложение 2 к ЖНМ-96-01/7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ

| No | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2 | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
| 3 | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| 4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 5 | Мойка сменных мусоросборников | Ежедневно |
| 6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 7 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 8 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 9 | Устранение засора | По мере необходимости |

Приложение 3 к ЖНМ-96-01/7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕЖУРНОГО

ПО ПОДЪЕЗДУ (КОНСЬЕРЖКИ, ОХРАНЫ И Т.П.)

(введена постановлением Правительства Москвы

от 20.02.2007 N 115-ПП)

| N п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влажная протирка или мытье пола с предварительным подметанием его (в т.ч. мытье пола 4 раза в год) | 5 раз в неделю |
| 2 | Влажная протирка подоконников | 1 раз в неделю |
| 3 | Протирка мебели и инвентаря, находящихся в помещении | 1 раз в неделю |
| 4 | Опорожнение и мытье урн | 5 раз в неделю |
| 5 | Уборка туалетов, чистка санитарно-технических приборов (унитазов, раковин и т.д.) | 5 раз в неделю |
| 6 | Влажная протирка и мытье оконных решеток, отопительных приборов | 4 раза в год |
| 7 | Влажная протирка и мытье стен, дверей, плафонов | 2 раза в год |
| 8 | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
| 9 | Мытье окон | 2 раза в год |

Приложение N 9

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 20.02.2007 N 115-ПП)

| НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда | ЖНМ-96-01/8 |
| --- | --- |
| РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1.  Настоящий  норматив  является  обязательным  для соблюдения

собственниками,    владельцами   (управляющими),   нанимателями   и

арендаторами  (в части, относящейся к их договорным обязательствам)

жилых   и  нежилых  помещений  в  жилых  зданиях,  предприятиями  и

физическими  лицами, выполняющими санитарное содержание на условиях

подряда.

2.  Работы,  выполняемые  при  уборке территорий, различаются в

зависимости от сезона.

Зимняя   уборка   должна   обеспечивать   нормальное   движение

пешеходов  и  транспорта независимо от погодных условий и включает:

подметание  и  сдвигание  снега;  устранение  скользкости; удаление

снега и снежно-ледяных образований.

3.   Летняя   уборка   включает:   подметание  пыли  и  сора  с

поверхности    покрытий;    поливку   территорий   для   уменьшения

пылеобразования  и  увлажнения  воздуха; удаление мусора с газонов;

мойку покрытий и полив зеленых насаждений.

4.  В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится

подметание  и  сгребание  листьев, очистка от мусора территорий, на

которых  зимой  предполагается  складировать  снег.  Весной  помимо

обычных  работ  расчищаются  канавы  для  стока талых вод к люкам и

приемным колодцам ливневой сети и т.д.

5.  Работы по очистке от мусора и промывке урн, указателей улиц

и номеров домов производятся независимо от сезона.

6.  Уборочные  территории  подразделяются  по  видам  покрытий:

усовершенствованные          (асфальтированные,         брусчатые),

неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и без покрытий.

Территории   классифицируются   по   интенсивности  пешеходного

движения:

1 класс - до 50 чел./час;

2 класс - от 50 до 150 чел./час;

3 класс - от 150 до 500 чел./час;

4 класс - от 500 до 2000 чел./час;

5 класс - свыше 2000 чел./час.

Интенсивность   пешеходного  движения  определяется  по  полосе

тротуара  шириной  0,75  м  по  пиковой  нагрузке  утром  и вечером

(суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

7.  В  зависимости  от  вида атмосферных осадков принято единое

для  всех  территорий  деление года на два периода: холодный, когда

выпадают  осадки  преимущественно  в  виде  снега,  и теплый, когда

выпадают осадки преимущественно в виде дождя (приложение).

Приложение к ЖНМ-96-01/8

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 20.02.2007 N 115-ПП)

| N п/п | Виды уборочных работ | Классы территорий |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  | Холодный период года |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| 2 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 1 раз в сутки | 3 раза в сутки | 4 раза в сутки |
| 3 | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в 2 суток | 1 раз в сутки |
| 4 | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток | 1 раз в 2 суток | 1 раз в сутки |
| 5 | Очистка урн от мусора | - | 1 раз в 2 суток | 1 раз в сутки |
| 6 | Промывка урн | - | 1 раз в месяц |
| 7 | Протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза в холодный период |
| 8 | Посыпка территорий щебнем | - | В дни с гололедицей |
| 9 | Уборка щебня | - | Перед сильными снегопадами |
| 10 | Перекидывание снега и скола | После сильных снегопадов |
| 11 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |

| N п/п | Виды уборочных работ | Классы территорий | Территория без покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | V | V |  |
|  | Теплый период года |
| 1 | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2 суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Подметание территорий в дни с сильными осадками | 1 раз в 2 суток | 1 раз в 2 суток |
| 3 | Очистка урн от мусора | - | 1 раз в 22 суток | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| 4 | Промывка урн | - | 2 раза в месяц | 1 раз в неделю | 2 раза в месяц |
| 5 | Протирка указателей | 5 раз в сезон |  |
| 6 | Мойка территорий | 3 раза в сезон |  |
| 7 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 8 | Межсезонная уборка газонов с сильной засоренностью | 2 раза в сезон (весной и осенью) |
| 9 | Уборка газонов | 1 раз в 2 суток |
| 10 | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2 суток |
| 11 | Выкашивание газонов | 5 раз в сезон |